Тезисы доклада заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора

«О деятельности Верхне-Донского управления Ростехнадзора по контролю

исполнения обязательных требований

в сфере электроэнергетики и теплоснабжения

по вопросам подготовки к осенне-зимнему  периоду»

- Документы, регламентирующие порядок оценки готовности энергоснабжающих организаций к работе в ОЗП.

- Порядок оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП

- Результаты надзорной деятельности Верхне-Донского управления Ростехнадзора  в 1-ом полугодии 2017 года.

- Результаты проверок субъектов электроэнергетики.

- Основные нарушения, выявленные при проверках субъектов электроэнергетики.

- Внеплановые проверки энергоснабжающих организаций.

- Результаты проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Основные нарушения, выявленные при проверках теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Информация о проведении внеплановых проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Административная ответственность за нарушение обязательных требований в энергетике.

- Организация работы по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2017-2018 гг.

- Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований.