## Постоянные
Приложение № 1
Рекомендуемый образец
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
220-261-941-0125 | 2024-01-24 | Министерство градостроительства и архитектура Тамовской области | 6829131408 | Строительство объектов в мкр.Волжский в гр. улиц Волжская, Магистральная, Киквидзе | г.Тамбов | Тамбовская область
220-462-1971-0225 | 2025-02-07 | ООО "Северстрой" | 6829088819 | Наружные сети 0,4 кВ, ВРУ-1, внутренние распределительные сети многоквартирного жилого дома | г.Тамбов, пр.Проектный, д.3 | Тамбовская область
220-464-2123-0225 | 2025-02-10 | ООО "Специализированный застройщик "Сервис" | 6829028337 | Тепловые энергоустановки жилого здания (котельной УКАМ-М-4К1000G и теплового пункта УКАМ-Т-1.1Тн450-1.1Гн450, система отопления, система ГВС) | г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.25 | Тамбовская область
220-633-3254-0225 | 2025-02-20 | ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина" | 6831012790 | Котлы RSA 500 зав.№№185, 186, установленные в котельной | Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, п.Георгиевский, Центральная часть | Тамбовская область
220-987-4560-0325 | 06.20.2025 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 6829089675 | Теплопотребляющие установки предприятия | г.Тамбов, Б-р Строителей, д.6, кв. помещение 4 | Тамбовская область
220-1098-4915-0325 | 2025-03-13 | Филиал ПАО "МТС" в г.Тамбов | 7740000076 | Увеличение максимальной мощности базовой станции сотовой связи №68-20002 | Тамбовская область, Тамбовский район, п.Комсомолец | Тамбовская область
220-1142-5052-0325 | 2025-03-20 | ООО Специализированный застройщик "Строительная компания "Жупиков" | 6829117523 | Трансформаторная подстанция | г.Тамбов, ул.С.И. Савостьянова, земельный участок 12А | Тамбовская область
220-1314-5968-0325 | 2025-03-26 | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6901067107 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 Комсомольская по техсостоянию в п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 MBA). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 1,77 км). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 0,93 км). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 1,33 км). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 0,25 км). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец протяженность 1,68 км. | Тамбовская область, Тамбовский район, п.Комсомолец | Тамбовская область

## Временные
Рекомендуемый образец
Реестр временных разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Регистрационный номер разрешения | Срок действия разрешения | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
220-263-1065-0125-вр | 28.01.2025-27.04.2025 | ООО "Вайлдберриз" | 7721546864 | Складской комплекс со встроенной АБЧ | Тамбовская область, г.Котовск, район Индустриальный парк Котовск, 3/8 | Тамбовская область
220-339-1260-0125-вр | 29.01.2025-28.07.2025 | Центральный филиал ООО "Газпромэнерго" | 7736186950 | КТП 1600/10/0,4 кВ, КВЛ 10 кВ | Тамбовская область, Тамбовский, Рассказовский районы | Тамбовская область
220-554-2313-0225-вр | 11.02.2025-10.08.2025 | ООО СЗ "БРУ-Тамбовстрой" | 6820040636 | Внешние сети 0,4 кВ, распределительные сети 0,22/0,4 кВ, групповые сети 0,22/0,4 кВ, квартальные сети 0,22 кВ многоэтажного многоквартиного жилого дома с помещениями общественного назначения | г.Тамбов, пр.Проектный, д.3 | Тамбовская область
220-706-3513-0225-вр | 24.02.2025-20.08.2025 | Филиал АО Квадра - Тамбовская Генерация | 6829012680 | I секция шин ОРУ-110 кВ Тамбовской ТЭЦ | г.Тамбов, пр.Энергетиков,7 | Тамбовская область
220-767-4251-0325-вр | 04.03.2025-30.08.2025 | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6901067107 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 Комсомольская по техсостоянию в п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 MBA). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 1,77 км). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 0,93 км). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 1,33 км). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 0,25 км). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец протяженность 1,68 км. | Тамбовская область, Тамбовский район, п.Комсомолец | Тамбовская область

## Электролаборатории
Рекомендуемый образец
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок, предназначенных для проведения испытаний электрооборудования повышенным напряжением
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ