ДОКЛАД

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХНЕ-ДОНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ, КУРСКОЙ, ЛИПЕЦКОЙ И ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗА 2019 ГОД

1. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

Деятельность Верхне-Донского управления по технологическому и экологическому надзору (далее Управление) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 12 месяцев 2019 года осуществлялась с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации и задач, сформулированных в постановлениях коллегий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Основные усилия Управления были направлены на обеспечение защищенности объектов, поднадзорных Ростехнадзору, работников данных объектов и населения, окружающей среды от угроз техногенного характера путем применения предусмотренных полномочиями Ростехнадзора мер, направленных на недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований по безопасности в установленной сфере деятельности Управления, совершенствование лицензионной и разрешительной деятельности.

Работа Управления велась по годовым и месячным планам. Планами работы предусматривались комплексные обследования наиболее крупных поднадзорных предприятий, целевые проверки предприятий по отдельным вопросам (организация системы управления промышленной безопасностью, состояние технологической дисциплины, соблюдение требований промышленной безопасности при выполнении опасных видов работ, организация инструктажа, обучения и аттестации обслуживающего персонала, готовность профессиональных и нештатных АСФ к действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, эффективность работы ведомственного контроля, подготовка предприятий к ОЗП и контроль за его прохождением, соблюдение требований экологической безопасности и др.), целевые проверки лицензионных требований и условий, участие в испытаниях технических устройств, предназначенных для опасных производственных объектов. По отдельным планам отделов, обособленных структурных подразделений и инспекторов осуществлялись обследования объектов, использующих хлор и хлоропроизводные вещества, аммиачных холодильных установок, нефтебаз и складов ГСМ, АЗС, АГЗС, спиртовых и маслоэкстракционных производств, складов взрывчатых материалов и других опасных производственных объектов, оперативные обследования.

В планы работы Управления, отделов и обособленных структурных подразделений включались мероприятия, связанные с рассмотрением материалов на получение лицензий и их оформлением, регистрацией опасных производственных объектов и их страхованием. Также включались мероприятия развития информатизации с целью создания единого информационного пространства, для подготовки отчетности Управления и материалов для рассмотрения на совещаниях в Управлении, отделах и обособленных структурных подразделениях. Проводилась и другая работа в соответствии с Положениями о Федеральной службе и Управлении.

Работы и мероприятия, запланированные на 12 месяцев 2019 года, выполнены на 100%.

За 12 месяцев 2019 года на основании части 3 статьи 26_1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 №489 9 проверок были исключены из Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления.

Все поступающие в Управление распоряжения Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения и поручения Правительства Российской Федерации по вопросам, отнесённым к компетенции Управления, директивные документы Ростехнадзора регистрировались, их исполнение находилось под постоянным контролем. Случаев неисполнения поступающих в Управление документов не отмечено.

В сфере промышленной безопасности под надзором Управления находится 10580 опасных производственных объектов. Из них 23 - I класса опасности, 108 - II класса опасности, 6588 - III класса опасности и 3861 - IVкласса опасности.

За 12 месяцев 2019 года в отношении этих объектов было проведено 4011 проверок (за аналогичный период 2018 года – 3500 проверок), из них: 401 – плановая (2018 - 494), 2619 – внеплановых (2018 - 1984) и 991 – в рамках постоянного государственного надзора (2018 - 1022). Кроме того, за 12 месяцев 2019 года было проведено 396 проверок в отношении соискателей лицензий (лицензиатов), представивших заявления о переоформлении или предоставлении лицензии.

В ходе надзорной деятельности было выявлено 6780 нарушений требований промышленной безопасности (2018 - 7665), в том числе 6594 нарушений обязательных требований законодательства.

За допущенные нарушения законов, норм и правил по результатам проверок назначено 1144 (2018 – 1323) административное наказание, в том числе: 120 (2018 – 110) приостановки деятельности по эксплуатации технических устройств и объектов надзора и 900 (2018 – 1094) штрафов на общую сумму 24070,4 (2018 – 29177) тыс. руб. Взыскано 24391,5 (2018 – 30366) тыс. руб.

На поднадзорных объектах отмечено 34 (2018 – 40) инцидента. Из них, 22 (2018 – 25) - связаны с отказами или повреждениями технических устройств, 12 (2018 - 15) – с отклонениями от режима технологического процесса.

В сфере надзора за соблюдением требований технических регламентов на объектах (сетях) газораспределения и газопотребления проведено 84 проверки, в том числе 15 – плановых.

Соблюдение требований технических регламентов при эксплуатации лифтов проверено 912 раз, из них 101 проверка - плановая. Выявлено 701 правонарушение, наложено 3 административных штрафов.

В сфере государственного строительного надзора под надзором Управления находится 148 строительных объектов. За отчетный период проведено 359 (2018 - 266) проверок объектов, в том числе не предусмотренных программой – 172 (2018 - 134). При этом выявлено 1366(2018 - 1398) нарушений, наложено 163 (2018 – 156) административных штрафа на общую сумму 6371,5 (2018 – 5447,1) тыс. руб. Сумма взысканных штрафов составила 6325,5 (2018 – 6561,83) тыс. руб. Выдано 38 (2018 – 43) заключений о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям.

При сравнении показателей за 12 месяцев 2018 и аналогичного периода 2019 года отмечается существенное (более 20%) увеличение количества проведенных проверок.

Улучшение показателей связано со следующим:

- увеличением количества вновь строящихся объектов капитального строительства и увеличением проверок, проводимых в соответствии с программами проведения проверок.

В рамках надзора за деятельностью саморегулируемых организаций за 12 месяцев 2019 года проверок не было.

В сфере государственного энергетического надзора под надзором Управления находятся 7764 (в 2018 – 10464) организаций (140181 (2018 – 164290) объектов). В число поднадзорных объектов входят 34 тепловых электростанций, 8 газотурбинных (газопоршневых) электростанций, малых (технологических) станций - 2156, 242826 км линий электропередач, 3564 котельных и 6170 километров тепловых сетей. Также контролируется деятельность 19542 (2018 – 19041) потребителя электрической энергии. В отчетном периоде проведено 1863 (за аналогичный период 2018 – 3877) обследования, в том числе 67 (2018 – 1806) плановых и 1796 (2018 – 2071) внеплановых обследований. Выявлено 36655 (2018 – 24193) нарушений, составлено 1618 (2018 – 2384) протоколов об административных правонарушениях, административных приостановлений деятельности – 30 (2018 - 38), наложено 1535 (2018 – 2312) штрафов на общую сумму 9410 (2018 – 10694) тыс. руб. Взыскано 8133 (2018 – 9877) тыс. руб.

Снижение основных показателей контрольно-надзорной деятельности более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, обусловлено тем, что из плана контрольно-надзорных мероприятий на 2019 год были исключены плановые проверки в связи с введением риск-ориентированного подхода к подконтрольным организациям. В связи с этим снизилось количество проведенных проверок, и как следствие снизились и основные показатели.

Под надзором федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений находится 3025 объектов, в том числе I класса – 8, II – 4, III – 78, IV – 2935. За 12 месяцев 2019 года в отношении организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения проведена 331 проверка (за аналогичный период 2018 года - 389). В результате проверок выявлено 221 (2018 - 459) правонарушение, наложено 90 (2018 - 130) административных штрафов на сумму 521,5 (2018 - 1015) тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде 524,5 (в аналогичном периоде 2018 года – 616,5) тыс. руб.

Уменьшение показателей за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлено тем, что Генеральная прокуратура Российской Федерации не согласовала План проверок гидротехнических сооружений на 2019 год так как в Плане отсутствовал класс опасности сооружений.

Большое внимание при проведении надзорных мероприятий уделялось проведению совместных проверок с представителями органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Ход устранения выявленных нарушений находится под постоянным контролем. По мере выполнения предписаний предприятиями представляются соответствующие информации, которые проверяются инспекторами при внеплановых проверках.

За отчетный период предоставлено 173 лицензий, переоформлено – 206, 12 -отказов в предоставлении (переоформлении) лицензии соискателям лицензии (лицензиатам). Аннулирования лицензий по решению суда в отчетном периоде не было.

Активно велся обмен информацией между Управлением и органами исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

Информацию о состоянии промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, по проблемам, реализации программы газификации, передаче энергоснабжающим организациям бесхозного электрооборудования и сетей, другим вопросам в администрации Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. По этим же вопросам направлено 140 информаций в городские и областные администрации, законодательные органы власти городов и областей, главам муниципальных образований.

По запросам прокуратуры, органов МВД направлено 326 информаций о соблюдении требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений на строительных объектах, деятельности предприятий, осуществляющих литье металла, строительства газопроводов, отопления и электроснабжения объектов социально-бытового назначения, о соблюдении требований природоохранного законодательства и др.

На запросы Межведомственной комиссии по размещению производственных сил на территории Воронежской области Управлением регулярно подготавливаются предложения, содержащие рекомендации по реализации проектов.

Руководитель Управления является членом Региональной коллегии Федеральных органов исполнительной власти Воронежской области, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, штаба области по подготовке к ОЗП при администрации Воронежской области.

Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 12 месяцев 2019 г. в сфере промышленной безопасности произошли 4 (четыре) аварии, при которых тяжело травмировано 6 человек, со смертельным исходом – 1, травмированных в результате несчастных случаев и аварий на производстве – 15: с тяжелым исходом – 11, со смертельным исходом - 3).

За аналогичный период 2018 года в сфере промышленной безопасности произошли 3 аварии, травмированных в результате несчастных случаев на производстве – 9 из них 3 - со смертельным исходом, 6 – с тяжелым исходом.

Аварии произошли:

Воронежская область:

31.01.2019 на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения Коминтерновского района», эксплуатируемом МКП «Воронежтеплосеть», по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Еремеева, 25, произошло обрушение части ствола кирпичной дымовой трубы на крышу котельной. В результате аварии был разрушен котельный зал с находящимися там двумя паровыми котлами. Получили травмы 2 работника котельной: оператор котельной и лаборант установки ХВО. Травма, полученная оператором котельной, явилась тяжелой.

Комиссия по расследованию аварии сделала следующие выводы делает вывод о ее причинах.

Технические причины аварии

Эксплуатация котлоагрегатов (ведение технологического процесса) со значительными отклонениями от требований инструкции завода изготовителя котла и паспорта дымовой трубы, выражавшимися в недопустимо малой температуре и объеме уходяших газов, отводимых через дымовую трубу.

Комбинированное температурно-влажностное воздействие на кирпичную кладку дымовой трубы с образованием конденсата и выходом его на наружную поверхность трубы (с образованием наледи в зимнее время).

Разрушение от температурно-влажностного воздействия кирпича и кладочного раствора привело к значительному уменьшению толщины стенки ствола трубы на отдельных участках (более половины ее толщины).

Превышение расчетного сопротивления материала кладки в месте наибольшего утонения и обрушение части ствола кирпичной дымовой трубы на здание котельной.

Разрушение здания котельной обрушившейся частью кирпичной дымовой трубы.

Организационные причины аварии

Неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Отсутствие действенных мер при выявлении нарушений требований промышленной безопасности.

Отсутствие контроля со стороны ответственных специалистов за соблюдением требований инструкций заводов изготовителей и правил ведения работ, регламентированных внутренними распорядительными документами предприятия, при эксплуатации котельного оборудования и сооружений, используемых в технологическом процессе.

Невыполнение работ профилактического характера или работ по устранению повреждений в целях предохранения конструкций трубы имеющей дефекты и повреждения от дальнейших разрушений.

Невыполнение мероприятий, в том числе надлежащего ремонта, влияющих на безопасную эксплуатацию сооружений на опасном производственном объекте, предложенных в заключениях экспертиз промышленной безопасности.

Непринятие мер по приостановке эксплуатации опасного производственного объекта при обнаружении обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность (неработоспособное (аварийное) состояние дымовой трубы, исключающее ее дальнейшую эксплуатацию) и безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений.

За нарушения требований промышленной безопасности были привлечены к административной ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ 3 должностных лица и 1 юридическое лицо. Общая сумма штрафов составила 260,0 тыс.руб.

Ущерб от аварии составил 1063,76 тыс.руб, в том числе прямые потери от аварии составили 849,222 тыс.руб.

19.07.2019 г. в 17 часов 50 минут произошла авария и групповой несчастный случай в бытовом помещении, примыкающему к топочному отделению сушильно – очистительной башни СОБ-24, входящей в состав опасного производственного объекта - Механизированный склад бестарного напольного хранения растительного сырья (А12-03820-0001, IV класс опасности), принадлежащий ОАО «Павловское ХПП», расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, Усадьба ХПП. Опасным производственным фактором явилось растекание топлива из бака с последующим испарением. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю - емкость с топливом для сушки растительного сырья. Во время сушки и подработки зерна в помещении СОБ-24, произошел неконтролируемый взрыв, в результате которого пострадавшие 3 человека получили термические ожоги разной степени тяжести.

Комиссией, образованной Верхне-Донским управлением Ростехнадзора в соответствии с действующим законодательством, закончено расследование группового несчастного случая и технического расследования, направленного на установление причин аварии и обстоятельств, связанного с ней тяжелого несчастного случая, а также на разработку мер и профилактических мероприятий по их предупреждению. Установлены технические и  организационные причины аварии: использование топлива в Форсунке Ф-1 для сушки зерна не соответствующего аналогичной инструкции по эксплуатации; эксплуатация емкости для хранения топлива расположенной на расстоянии менее 20 м от топочного отделения сушилки; отсутствие аттестации специалистов предприятия ОАО «Павловское ХПП» по промышленной безопасности; допуск к работе на опасном производственном объекте лиц, не удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, без проверки знаний в области промышленной безопасности; отсутствие организации и осуществления производственного контроля на предприятии; отсутствие проверки знаний действий персонала в предаварийных и аварийных ситуациях в квалификационной (экзаменационной) комиссии эксплуатирующей организации при допуске к самостоятельной работе, а также во время учебных тревог; отсутствии технологического регламента, который является основным техническим документом, определяющим безопасные условия эксплуатации производства и регламентированный технологический режим процесса.

11.06.2019 года на территории строительной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 57 (позиция 3), произошла авария с фасадным строительным подъемником в платформе, которого находился штукатур ООО «Мир Строительства», упавший в результате происшествия с высоты более двух десятков метров и получивший в результате падения травмы не совместимые с жизнью.

Технической причиной аварии и связанного с ней несчастного случая стало использование по назначению за пределами периода безопасной эксплуатации, заявленного изготовителем, фасадного строительного подъёмника, канаты которого имели состояние, не отвечающее требованиям инструкции по эксплуатации и монтажу, что привело к разрушению рабочего каната и не обеспечило своевременное срабатывание рычажного ловителя.

Авария и связанный с ней несчастный случай стали следствием неудовлетворительной организации производства работ и отсутствия производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, эксплуатируемом ООО «Мир Строительства». Возникновению аварии с связанного с ней несчастный случай способствовало:

- нахождение в поднятой на высоту платформе фасадного строительного подъемника работника, не применившего средства защиты от возможного падения с высоты;

- неудовлетворительная производственная и технологическая дисциплина работников, связанных с организацией и обеспечением безопасной эксплуатации фасадного строительного подъемника, в отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственных специалистов;

- производство работ по монтажу и наладке  фасадного строительного подъемника работниками, не прошедшими обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации по профессиям рабочих, предусматривающим профессиональную деятельность по монтажу и наладке подъемных сооружений, не ознакомившимися  с руководством (инструкцией) по монтажу, регламентирующем порядок операций  и дополнительными требованиями промышленной безопасности всего комплекса работ, связанных с монтажом фасадного строительного подъёмника;

- отсутствие в организации документов, определяющих ответственность, полномочия и взаимоотношения работников, занятых в выполнении технологических процессов при монтаже подъемных сооружений, а также процедуры контроля соблюдения технологических процессов при монтаже;

- использование работников не по специальности, а именно, выполнение обязанностей оператора (машиниста) фасадного строительного подъёмника необученным и не допущенным в установленном порядке к самостоятельной работе в качестве оператора (машиниста) фасадного строительного подъёмника.

Липецкая область:

05.09.2019 г. в ПАО «НЛМК» на объекте строительства «Логистический склад» ПАО «НЛМК», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Алмазная, 12в, произошло разрушение среднего колена стрелы автомобильного подъёмника АКП-30 и падение с высоты 14 метров люльки автомобильного подъёмника с двумя монтажниками ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж». В результате падения с высоты указанные монтажники получили травмы, относящиеся к категории тяжелая степень повреждения здоровья.

Комиссией по расследованию причин аварии и группового несчастного случая с тяжёлым исходом установлены следующие причины:

- разрушение металлоконструкции среднего колена стрелы автоподъёмника в результате достижения предельных значений, сопровождаемых потерей структурной целостности среднего колена под воздействием силы, создаваемой 2-мя гидроцилиндрами подъёма среднего колена, в том числе и упирание средней секции стрелы в закрепленную стропильную ферму;

- неудовлетворительная организация и выполнение ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж» работ повышенной опасности (работ на высоте);

- неудовлетворительный производственный контроль со стороны руководителей и специалистов ИП Чернышов А.И., ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж» за соблюдением требований промышленной безопасности и состоянием условий и охраны труда при эксплуатации опасного производственного объекта, за соблюдением работниками требований должностных и производственных инструкций.

Несчастные случаи со смертельным исходом в сфере промышленной безопасности произошли:

Воронежская область:

В Воронежской области 06.12.2019 г. допущен 1 несчастный случай со смертельным исходом на опасном производственном объекте «Карьер» (II класса опасности) АО «Павловск Неруд». Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю – машина путевая ремонтная (МСШУ-4). В результате движения назад путевой машины произошел несчастный случай со смертельным исходом с мастером пути Ткачевым П.Г. В настоящее время проводится расследование с целью выявления причин несчастного случая.

Белгородская область:

11 октября 2019 г. в 9 час. 00 мин. на территории строительной площадки по адресу город Белгород ул. Есенина, д. 15 в результате падения с выносной площадки, расположенной на 9-ом этаже строящегося жилого дома, смертельно травмирован рабочий Шиховой С.В.

Случай расследован в установленном порядке. В результате расследовании выявлены следующие причины:

1. Неудовлетворительная организация безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ и работ по подъему и перемещению грузов с применением башенного крана на территории строительного объекта «Жилой дом со встроенными - пристроенными нежилыми помещениями по ул. Есенина 15 в г. Белгороде» со стороны должностных лиц ООО «Строймонтаж».

2. Неудовлетворительная организация безопасного производства погрузо-разгрузочных работ по подъему и перемещению грузов с применением башенного крана на территории строительного объекта: «Жилой дом со встроенными -пристроенными нежилыми помещениями по ул. Есенина 15 в г. Белгороде» со стороны должностных лиц (специалистов) ИП Солопов Н.В.

3. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемного сооружения со стороны ИП Солопов Н.В. и должностных лиц (специалистов) ИП Солопов Н.В.

Липецкая область:

05.09.2019 г. в ПАО «НЛМК» на объекте строительства «Логистический склад» ПАО «НЛМК», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Алмазная, 12в, произошло разрушение среднего колена стрелы автомобильного подъёмника АКП-30 и падение с высоты 14 метров люльки автомобильного подъёмника с двумя монтажниками ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж». В результате падения с высоты указанные монтажники получили травмы, относящиеся к категории тяжелая степень повреждения здоровья.

Комиссией по расследованию причин аварии и группового несчастного случая с тяжёлым исходом установлены следующие причины:

- разрушение металлоконструкции среднего колена стрелы автоподъёмника в результате достижения предельных значений, сопровождаемых потерей структурной целостности среднего колена под воздействием силы, создаваемой 2-мя гидроцилиндрами подъёма среднего колена, в том числе и упирание средней секции стрелы в закрепленную стропильную ферму;

- неудовлетворительная организация и выполнение ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж» работ повышенной опасности (работ на высоте);

- неудовлетворительный производственный контроль со стороны руководителей и специалистов ИП Чернышов А.И., ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж» за соблюдением требований промышленной безопасности и состоянием условий и охраны труда при эксплуатации опасного производственного объекта, за соблюдением работниками требований должностных и производственных инструкций.

За 12 месяцев 2019 г. в сфере энергетического надзора на подконтрольных предприятиях и организациях зарегистрированы 5 случаев, классифицированных как авария.

Аварии произошли:

Воронежская область:

11.02.2019 года в 14 часов 00 минут произошло отключение на тепловой сети ООО «Воронежская керамика» в связи с порывом трубы возле жилого дома по улице Пирогова, 48. Без теплоснабжения был 1 жилой дом с населением 3 человека (дом расселен). В 16.00 14.02.2019 восстановлено теплоснабжение потребителя Тепловая сеть ООО «Воронежская керамика».

Причины:

- ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации;

- несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания, диагностирования или ремонта оборудования и устройств. Коррозионный износ, эрозионный износ.

21.03.2019 г. в 10 часов 30 минут произошло разрушение здания котельной Муниципального казенного предприятия Никольского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство «Масловское», Воронежская область, Новоусманский район, 1 отд. с/х «Масловский» котельная улица Школьная, 7а. (взрыв котла «Вулкан 1500»). Без теплоснабжения было 19 жилых домов с населением 1233 человека, 1 школа, 1 детский сад, 1 дом культуры. В 23.00 21.03.2019 г. восстановлено теплоснабжение потребителей. Установлена передвижная блочно-модульная котельная, работающая на дизельном топливе.

При ликвидации аварий, задействованные следующие силы и средства:

- персонал (аварийной службы) – 10 человек.

- аварийная техника в количестве 4-х единиц.

Комиссией, созданной приказом Верхне-Донского управления Ростехнадзора закончено расследование причин аварии, произошедшей 21.03.2019 г. на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения» Муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Масловское» муниципального образования Никольского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области.

Комиссия установила, что системы автоматики безопасности и регулирования автоматизированной блочной котельной АБК-№ 3,0 не обеспечили надежного контроля за параметрами эксплуатации отопительного котла «Вулкан» VK-1500, что привело к неконтролируемому росту давления в межтрубном пространстве и корпусе котла выше расчетных значений, в результате чего произошел разрыв металла внутренней обечайки топочной камеры в зоне её присоединения к передней трубной решетке.

Материалы расследования аварии переданы в Следственное управление СК России по Воронежской области.

01.10.2019 г. в 5 часов 20 минут отключилась ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол №2 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (Нововоронежская АЭС)  ложным действием  2 ст. АОПН с запретом ТАПВ в составе МКПА 1 комплекта на ПС 500 кВ Донская и переданной 1 ком. ТО с запретом ТАПВ (через выходные реле 1,2 к. КСЗ) посредствам ПРМ/ПРД АКСТ 280/276 кГц на ПС 500 кВ Старый Оскол.

Комиссия, созданная приказом Верхне-Донского управления Ростехнадзора, установила, что в модуле напряжения MV3 устройства МКПА 1 комплект ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2 (АЛАР ФССС, АЛАР ФЦС, АОПН, УРОВ АОПН, ФОЛ) при производстве были установлены конденсаторы С66, С36 из партии с высоким уровнем дефектных компонентов, которые в процессе работы устройства ПА были повреждены с замыканием цепи, что привело к появлению постоянной составляющей в цепях тока и напряжения на вводах АЦП ADC32, срабатыванию функции АОПН и последующему срабатыванию функции УРОВ АОПН. Алгоритмы работали в соответствии с заложенным принципом действия и выставленными уставками.

Белгородская область:

16.04.2019 г. в 00:12 На Мичуринской ГТ-ТЭЦ АО «ГТ Энерго». г. Белгород при повреждении КЛ-6 кВ КЛ 2 действием МТЗ КЛ-6 кВ КЛ 2 яч.4 В2-2Т произошло аварийное отключение выключателей 6 кВ В2-2Т и В-КЛ2 (защиты МТЗ КЛ-6 кВ действуют на отключение КЛ со всех сторон). Одновременно излишним действием ДЗТ 2Т отключились выключатель 110 кВ ЭВ-110 кВ 2Т и выключатели 6 кВ В4-2Т, ВТСН6-2Т, В2сГРУ-2Т. В результате отключения трансформатора 2Т в ремонтной схеме Мичуринской ГТ-ТЭЦ, происходит потеря собственных нужд станции и отключение потребителей «КВИЛ», БЗЭМ с общей нагрузкой 1,5 МВт.

Причиной аварии стали ошибочные действия оперативного персонала, которые привели к задержке в ликвидации аварии и потере основного и резервного канала связи и телемеханики продолжительностью более 1 часа. Пострадавших и материального ущерба нет.

Курская область:

22.11.2019 на ул. Студенческая в г. Курске обнаружено повреждение на участке прямого трубопровода подземной прокладки Ду800 ТМ – 2 от ТЭЦ СЗР находящегося в эксплуатационной зоне ответственности Филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» (ПАО Квадра). В 16ч 24мин 22.11.2019 произошло увеличение подпитки на ТЭЦ СЗР G = 1000 т/ч. В 18ч 10мин для проведения ремонтных работ отключен участок теплосети от ТК-59/1 до ТК -59/6 Ду800. Параметры теплоносителя до повреждения: давление 10,8/2,7 кг/см, температура 73/52 0С, температура наружного воздуха - 70С. Под ограничение теплоснабжения попали 159 жилых дома, 3 учебных заведения, 4 детских сада.

Работы по устранению повреждения завершены в 16 ч 35 мин. 23.11.2019, в 17 ч 50мин 23.11.2019 восстановлен гидравлический и температурный режим согласно графику отпуска тепла.

По информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и происшествиях на территории муниципального округа «город Курск» в период с 7:00 23 ноября 2019 по 7:00 24 ноября 2019 года в 19.40 мин. теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме.

Прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период – составило 25 ч 30мин.

Организационные причины аварийной ситуации:

Дефекты (недостатки) конструкции.

Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания, диагностирования или ремонта оборудования и устройств.

Технические причины аварийной ситуации:

Коррозионный износ.

Несчастные случаи в сфере энергетического надзора на подконтрольных предприятиях и организациях произошли:

Курская область:

В рамках расследования несчастного случая, произошедшего на АО «Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова» с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования Чаплыгиным И. С., из объяснительной инженера-энергетика СМУ АО «Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова» Татаренко С. А. известно, что он 04.02.2019 г. в 7 часов 55 минут выдал задание Чаплыгину И. С., которое заключалось в том, чтобы отключить кабель, напряжением 0,4 кВ, питающий вводно-распределительное устройство ВРУ-0,4 кВ строящегося жилого дома № 30. Кабель марки АВВГ-4х95 мм2 был подключен к вводно-распределительному устройству ВРУ-0,4 кВ стройплощадки (тип ВРУ-8504), расположенному около подъезда № 3 жилого дома № 27 микрорайона № 3 жилого района «Северный» г. Курска.

ВРУ-0,4 кВ стройплощадки запитано от ВРУ-0,4 кВ подъезда № 3 жилого дома № 27 микрорайона № 3 жилого района «Северный» г. Курска кабелем марки АВВГ-4х95 мм2.

Во ВРУ-0,4 кВ стройплощадки находятся два рубильника, питающие отходящие линии. Один из них через группы предохранителей подает питание на кабель, идущий во ВРУ-0,4 кВ строящегося жилого дома № 30, а другой – на кабель, идущий во ВРУ-0,4 кВ строящегося подъезда № 2 жилого дома № 27.

Чаплыгин И. С., прибыв на место работы, открыл ВРУ-0,4 кВ стройплощадки, отключил рубильник подающий питание на кабель, идущий во ВРУ-0,4 кВ строящегося жилого дома № 30, снял предохранители и приступил к демонтажу этого кабеля. При этом, расположенный рядом рубильник, группа предохранителей, через которые подается питание на кабель, и сам кабель, питающий ВРУ-0,4 кВ строящегося подъезда № 2 жилого дома № 27, остались под напряжением.

В процессе отсоединения кабеля Чаплыгин И. С. коснулся токоведущих частей, находящихся под напряжением, и был смертельно травмирован электрическим током.

Тамбовская область:

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 10.04.2019 г. в 14 часов 30 минут при выполнении работ по техническому обслуживанию закрытой трансформаторной подстанции №69 мастер Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» Фокин Н.А. попал под напряжение 6 кВ. Получил смертельную травму. Основными организационными и техническими причинами произошедшего несчастного случая явились:

- самовольное выполнение работ в электроустановках, находящихся под напряжением;

- неприменение необходимых средств индивидуальной защиты при фактическом обеспечении со стороны работодателя;

- нарушение пострадавшим дисциплины труда, выразившееся в невыполнении требований правил, инструкций и иных локальных нормативно-правовых актов, содержащих требования по охране труда, и нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам расследования причин несчастного случая организована и проведена в период с 7 по 27 июня 2019г. документарная проверка АО «Тамбовская сетевая компания». По результатам проверки выдано предписание на устранение 9 нарушений. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 тыс. руб. При проведении проверки ранее выданного предписания АО «Тамбовская сетевая компания» 30 сентября 2019г. установлено, что предписание выполнено в полном объеме.

Групповой несчастный случай с тяжелым исходом, произошел в 11 часов 25 минут 03.12.2019 года с мастером электрического цеха ПП «Тамбовская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра»-«Тамбовская генерация» Черемисиным А.В. и старшим дежурным электромонтером электрического цеха ПП «Тамбовская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра»-«Тамбовская генерация» Юшиным М.Н. при выполнении работ по визуальному осмотру ячейки №34 с шинным разъединителем РСШ ГРУ-6 кВ ТГ-5. 03.12.2019 г. создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств несчастного случая. Решением Государственной инспекцией труда в Тамбовской области от 18.12.2019 г. расследование продлено на 15 дней.

За 12 месяцев 2019 года случаев аварий и утрат взрывчатых материалов, при ведении буровзрывных работ и изготовлении ВВ на подконтрольных Управлению предприятиях не было.

2. АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕРХНЕ-ДОНСКОМ УПРАВЛЕНИИ

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов, применяемых Ростехнадзором обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка
и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований, с их классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.

Управление осуществляет полномочия по осуществлению государственного надзора посредством организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности.

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в установленной сфере деятельности, является обеспечение безопасности при эксплуатации объектов, и как следствие, защита жизни и здоровья людей.

Деятельность Управления в 2019 году была направлена на обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных Планом проведения плановых проверок Верхне-Донского управления, на повышение эффективности взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, с гражданским обществом, на повышение качества предоставления государственных услуг, а также повышение информационной открытости деятельности Ростехнадзора.

В результате обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора (в соответствии  с приказом Ростехнадзора от 26.12.2017 № 577 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») за 9 месяцев 2019 года выявлены наиболее часто нарушаемые субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, предприятиями, организациями, частными лицами нормативные акты. К их числу относятся:

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (издание седьмое);

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

По результатам обобщения и анализа применения мер административного характера Верхне-Донским управлением Ростехнадзора за 9 месяцев 2019 года возбуждено дел об административных правонарушениях:

В сфере государственного энергетического надзора – 1603;

В сфере промбезопасности – 1172;

В сфере строительного надзора – 178;

В целом по Управлению всего 2953 возбужденных должностными лицами Управления административных дела.

За 2019 год уполномоченными должностными лицами Управления было применено административных наказаний в виде административных штрафов к

Гражданам                  Должностным лицам          Юридическим лицам

В сфере государственного энергетического надзора

23                                      1274                                     238

В сфере промышленной безопасности

65                                       742                                       187

В сфере строительного надзора

0                                         130                                       33

Всего:

88                                       2146                                    458

В сфере государственного энергетического надзора к субъектам правонарушений были применены статьи 7.19, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, части 1-6 ст. 9.22, 14.61, ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений к субъектам правонарушений были применены статьи 9.1, 9.2, 9.10, 9.11, 9.19, 9. 22 ч. 7, 11.14 ч. 3, 14.61, 19.4.1, 19.5 ч. 1, 11, 19.7, 19. 22, 20.25 ч.1 КоАП РФ.

В сфере государственного строительного надзора к субъектам правонарушений были применены статьи 9.4, 9.5, 19.5 ч. 1, 6, 19.7 КоАП РФ.

За 2019 год административное наказание в виде административного приостановления деятельности поднадзорных организаций Верхне-Донским управлением Ростехнадзора применялось в количестве 153. Из общего количества административных приостановлений деятельности 105 приостановлений деятельности по эксплуатации технических устройств и опасных производственных объектов применено непосредственно Управлением, в судебном порядке осуществлено 48 административных приостановлений.

Наиболее характерными нарушениями обязательных требований энергетической безопасности являются:

- не назначение в установленном порядке необходимого количества квалифицированного электро- и теплотехнического персонала;

- неудовлетворительное ведение и содержание технической документации;

- несвоевременное проведение освидетельствования основного энергетического оборудования;

- несвоевременное проведение испытаний и измерений электрооборудования;

- не укомплектованность проверенными защитными средствами;

- отсутствие программы в области энергосбережения.

Возможные мероприятия по устранению вышеперечисленных нарушений является:

- усиление контроля за соблюдением поднадзорными организациями обязательных требований энергетической безопасности, за предоставлением отчетов об устранении выявленных нарушений с приложением документации, подтверждающей устранение;

- разработка и утверждение поднадзорными организациями методик проведения освидетельствования основного энергетического оборудования, графиков проведения испытаний и измерений электрооборудования, планирование затрат денежных средств для приобретения защитных средств.

Характерными нарушениями обязательных требований в области промышленной безопасности являются:

- недостаточная организация производственного контроля на предприятии в соответствии с положением о производственном контроле, утвержденным руководителям организации или ненадлежащее осуществление производственного контроля;

- низкая технологическая дисциплина, другими словами - нарушение ведения технологических процессов на объектах;

- неудовлетворительное ведение и содержание технической документации;

- недостаточная квалификация персонала или нарушения требований к аттестации персонала и требований по допуску работников к эксплуатации объектов;

- отсутствие экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, эксплуатируемых в составе объектов;

- несвоевременное проведение технического обслуживания, ремонтов, диагностики оборудования в составе объектов;

- отсутствие проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, ликвидацию, консервацию опасных производственных объектов;

- отклонения от проектной документации при строительстве и эксплуатации объектов;

- неготовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий;

- несоответствие оборудования, технических устройств и сооружений, эксплуатируемых в составе объектов, обязательным требованиям;

- нарушения в оформлении эксплуатационной документации.

Возможные мероприятия по устранению вышеперечисленных нарушений:

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;

- усиление контроля за соблюдением поднадзорными организациями требований ФНП;

- направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований промышленной безопасности в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля».

Наиболее типичными нарушениями, выявленными в ходе проверок безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, являются:

- отсутствие расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС;

- отсутствие актов преддекларационных обследований ГТС;

- отсутствие деклараций безопасности ГТС;

- отсутствие правил эксплуатации ГТС.

Мероприятия по устранению:

- необходимо принять законодательный акт, предусматривающий ответственность владельцев ГТС за не выделение финансовых средств на обеспечение безопасности ГТС и разработать нормативно-правовой акт, определяющий функции контрольной деятельности за ГТС, полномочия на осуществления надзора за которыми переданы органам местного самоуправления.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управлением проводится профилактическая работа посредством направления в адрес подконтрольных организаций методических писем с расширенным разъяснением о необходимости переоформления специального разрешения (лицензии), о необходимости предоставления полисов обязательного страхования на потенциальные опасные объекты, направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 2019 год Управлением вынесено в адрес поднадзорных организаций 549 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Судебная практика Управления складывалась из следующих показателей.

За 2019 год Верхне-Донское управление Ростехнадзора приняло участие в 339 судебных заседаниях, в том числе в Арбитражных судах – рассмотрено 67 дел, в судах общей юрисдикции – 272 дела.

Выиграно 311 дел, проиграно 28 дел.

Энергетика: Приведенные данные свидетельствуют о рассмотрении судами различных уровней за 2019 год 174 дела, 160 решения вынесено в пользу Управления, 14 дел проиграно.

Промышленная безопасность: Судами различных уровней за 2019 год рассмотрено 121 дело, 113 решение вынесено в пользу Управления, 8 дел проиграно.

ГТС: Судами различных уровней за 2019 год рассмотрено 1 дело, решение вынесено в пользу Управления.

За 2019 год решения, действия (бездействия) должностных лиц Управления в судах обжаловалось в 1 случае.

За данный период было обжаловано 39 постановлений Управления о привлечении к административной ответственности. В 34 случаях решениями судов постановления по административным делам признаны законными, а 5 постановлений Управления были отменены.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях за вышеназванный период судами различных уровней статья 2.9 КоАП РФ (малозначительность совершенного правонарушения) применялась в 14 случаях.

Судами различных уровней применены положения статьи 4.1 КоАП РФ, т.е. назначены наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ в 17 случаях, а именно: снижен размер административного штрафа с 200 000 до 100 000 (7 случаев); со 100 000 до 50 000 (9 случаев), с 150 000 до 100 000 (1 случай).

Арбитражными судами и судами общей юрисдикции вынесено административное наказание в виде предупреждения в 30 случаях.

В 2019 году должностными лицами Управления при рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства применялась статья 4.1.1 КоАП РФ, т.е. принималось процессуальное решение о возможности ограничиться предупреждением при наличии законных оснований в 190 случаях.

В одном случае была применена такая мера административного наказания, как дисквалификация в 2019 году, хотя такая мера административного наказания в судах применяется крайне редко.

Работа по применению административных наказаний организована и ведется в соответствии с требованиями административного законодательства Российской Федерации и нормативными документами Службы.

Поскольку нормотворческая деятельность – это компетенция самой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, непосредственно повлиять на этот процесс наше Управление может в виде направления предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Ростехнадзора. Для этого центральный аппарат Ростехнадзора регулярно проводит онлайн-семинары, веб-совещания с территориальными органами.

По итогам семинаров и совещаний проводится постоянный анализ и гармонизация законодательных и иных нормативных правовых документов в сферах деятельности Ростехнадзора.